- 西南铝：信息化助力节能降碳

企业简介

西南铝业（集团）有限责任公司（下简称西南铝）位于重庆市九龙坡区西彭镇，建于我国20世纪60年代初。2016年起，西南铝开展能源管理系统的建设、运用，在用能管理上取得了经验。

背景

近年来，国内铝加工行业发展迅猛，美国进行“双反”调查并对铝产品加征关税，市场竞争日趋激烈，对西南铝造成了较大的冲击。西南铝的能源成本在加工成本中占比较大，因此，提高能源管理水平，降低能源消耗是企业降低生产成本、提升降碳行动社会影响力的方式，也是西南铝覆行社会责任的需要。西南铝的产品结构复杂，一台设备生产多个产品的情况普遍存在，增加了能源管理和节能降碳的难度，未实现能源消费全过程监控。

解决方案

西南铝积极响应围家节能减排、绿色发展的新形势、新要求，通过提高企业信息化水平——建设能源管理监控系统，提高能源管理以及节能降耗水平，实现企业的可持续发展。

一、建设能源管理信息化系统

根据西南铝的设备和生产情况，定制开发了基础能源管理系统软件—EMS系统和能源管理过程实时监控系统—SCADA系统，两大系统共同组成西南铝能源管理系统，分别用于能源数据的利用分析和过程数据的监控。

二、应用能源管理系统，强化能源管理

通过能源管理系统，将计量表状态和工况进行统一显示，由专人负责发现、处理计量异常情况，确保能源数据的准确、可靠和真实性。

利用能源管理系统快速生成日报、周报等不同周期的报表，获得评价各工序及重点设备能源消耗的客观依据，能效分析时间大幅缩短，有效快速指导、发现用能异常，减少能源空耗。

利用能源管理系统将670块能源计量仪表的累计、瞬时参数以及公司主要运行设备和26个供能站所中与能源使用高度相关的运行参数进行实时监控和显示，将设备参数、产品信息与能源相关参数如包含压力、流量、启停等信号进行对比分析，查找能源异常和浪费、探索新的节能措施。将发现的能源浪费现象通过能源管理系统公布，规定时限进行整改，对整改不及时的现象严格进行通报和考核。利用能源管理系统，西南铝正在逐步实现能源的定量、精准管理。

三、持续改进、推广应用

西南铝不断总结经验，并根据积累的节能经验和技术，摸索、完善、增加能管系统的功能。2018年新增采集点133个、优化了能源管理模块、增加了设备能耗台账、对报表功能也做了相应修改。同时，西南铝根据各个生产厂、各个工种的实际情况，针对性地进行了能源管理系统应用培训，对因岗位变动的关键节能人员及时进行全覆盖培训，确保关键岗位人员熟练运用能源管理系统开展能源管理工作。

图1西南铝能源管理系统应用培训

成效

一、节约能源、降低生产成本

能源管理系统于2016年建成后，持续发挥着节能降碳作用。通过能源管理系统进一步强化用能管理、挖掘装备节能技术潜力，2018年节约电551万度，节约天然气203.25万方，节约新水30.4 万吨，节约循环水67万吨，节约压缩空气869万方，减少能源费用885万元。

二、节能能源、减少排放

西南铝通过能源管理系统，广泛开展节能监察，强化能源基础管理，有效减少能源浪费， 2018年节约能源4459吨标煤，减少碳排放8382吨二氧化碳当量。

三、能源管理水平得到提升

通过建设能源管理系统，可以优化生产的运行和管理过程，达到生产调度、管理和决策的信息化、科学化，将传统的以人工经验为基础的粗放型生产经营管理模式转变为以信息技术为基础的集约型经营管理模式，走新型工业化道路。

在调度管理上完全实现了无纸化管理，在设备故障管理和维护方面也有初步成效。综合自动化系统的实施可减少能源的消耗，改善操作环境，减轻劳动强度，对西南铝实现可持续发展具有积极意义。

能源管理系统在西南铝的成功运用对铝加工行业具有广泛的借鉴价值。

展望

绿色环保、低碳节能依旧是国家重点关注的话题，两化融合依然是绿色环保、低碳节能的有效途径。西南铝建设能源管理系统，提高信息化水平，使信息化与管理相结合，是企业可持续发展，保持市场竞争力的有效保障。目前西南铝正在进一步探索、挖掘能源管理系统在设备维护和工艺节能上的应用。并认真总结在能源管理系统应用方面的经验，结合现场的实际情况，不断在现有基础上，挖掘新的节能点，引领能管系统在铝加工行业的应用和发展。

（撰稿人：孔丹）