## Sheet1
物 资 采 购 计 划 表 物字02号
申报单位:市场开发中心 日期:2023年8月18日 需求日期：23.9.30
序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 需求日期 | 备注
1 | RVV4*2.5 | 件 | 30
2 | RVV4*6 | 件 | 80
3 | RVV3*4 | 件 | 35
4 | RVV2*1.5 | 件 | 200
5 | RVV3*0.75 | 件 | 40
6 | RVV2*1 | 件 | 100
7 | RVV2*2.5 | 件 | 50
8 | 300*100桥架 | 件 | 24
9 | 300*100水平弯 | 件 | 8
10 | 100*100桥架 | 件 | 36
11 | 100*100水平弯 | 件 | 6
12 | 100*100上弯 | 件 | 1
13 | 100*100盖板 | 件 | 6
14 | 桥架接地线 | 件 | 40
15 | RVV2*6 | 件 | 12
16 | RVV25*1 | 件 | 100
17 | RVSP6*0.75 | 件 | 100
18 | 电工胶布；穿线管；扎带；电柜M10螺丝4个 | 套 | 1
19 | 电缆RVV2*1 | 米 | 150
20 | 电缆RVVP3*1 | 米 | 100
21 | 电缆RVV4*2.5 | 米 | 20
22 | 电缆线一种规格RVSP4*0.75/150米 | 米 | 150
23 | 25穿线管一卷 | 卷 | 1
24 | 10平方双色地线10米和10个线鼻子 | 套 | 1
25 | 4*4扁铁3根用于电机接地 | 套 | 1
26 | 24伏继电器6套；扎带一包；穿线管42/50米。用于公用设备线路 | 套 | 1
27 | 主机照明灯两只 | 套 | 1
28 | 185线鼻子12只 | 套 | 1
29 | 022*3 | 件 | 36
30 | 028*3 | 件 | 61
31 | 034*3 | 件 | 88
32 | 016*2.5 | 件 | 176
33 | 34*3不锈钢冲压弯头 | 件 | 30
34 | 重型管卡 | 件 | 1
35 | 运费 | 车 | 1
36 | 镀锌管 DN150*4 | 件 | 4
37 | 镀锌管 DN80*3.25 | 件 | 4
38 | 镀锌管 DN40*3 | 件 | 4
39 | 镀锌管 DN32*2.75 | 件 | 6
40 | 镀锌管 DN25*2.5 | 件 | 4
41 | 国标黑槽钢 10# | 件 | 4
42 | 国标黑角铁 50*50 | 件 | 10
43 | 焊接法兰 DN150 | 件 | 6
44 | 四氟垫片 DN150 | 件 | 3
45 | 90度冲压弯 直径165 | 件 | 6
46 | 90度冲压弯 直径89 | 件 | 10
47 | 90度冲压弯 直径76 | 件 | 10
48 | 90度冲压弯 直径48 | 件 | 10
49 | 90度冲压弯 直径32 | 件 | 12
50 | 焊接同心大小头 114*89 | 件 | 1
51 | 焊接正三通 直径165 | 件 | 1
52 | 镀锌活接 DN25 | 件 | 2
53 | 焊接正三通 直径89 | 件 | 1
54 | 焊接正三通 直径76 | 件 | 1
55 | 焊接正三通 直径48 | 件 | 1
56 | 焊接正三通 直径42 | 件 | 1
57 | 焊接正三通 直径32 | 件 | 1
58 | 无缝钢管 直径76*3.5 | 件 | 30
59 | 螺丝螺母 M16*100 | 件 | 8
60 | 螺丝螺母 M16*65 | 件 | 24
61 | U型卡 DN150 | 件 | 5
62 | U型卡 DN80 | 件 | 5
63 | U型卡 DN65 | 件 | 5
64 | U型卡 DN40 | 件 | 5
65 | U型卡 DN32 | 件 | 10
66 | U型卡 DN25 | 件 | 15
67 | 金属软管M52*2A直弯 DN38-1-1000 | 件 | 2
68 | 金属软管M42*2A直弯 DN32-1-1000 | 件 | 4
69 | 金属软管M30*1.5A直弯 DN19-1-1500 | 件 | 2
70 | 油管M22*1.5A直弯 DN13-1-1000 | 件 | 8
71 | 焊接接头 加螺母焊杆 ZG1/2-Ø22焊杆 | 件 | 5
72 | 焊接接头 加螺母焊杆 ZG11/2-Ø48焊杆 | 件 | 2
73 | 焊接接头 加螺母焊杆 ZG11/4-Ø42焊杆 | 件 | 8
74 | 焊接接头 加螺母焊杆 M18*1.5组-Ø16焊杆 | 件 | 14
75 | 焊接接头 Ø22-M30*1.5（O） | 件 | 5
76 | 焊接接头 Ø16-M22*1.5（O） | 件 | 10
77 | 不锈钢低压球阀 1/2 | 件 | 5
78 | 快插接头 气管专用 1/4-Ø8 | 件 | 5
79 | 快插接头 气管专用 1/2-Ø8 | 件 | 5
80 | PPR32*4.4 | 件 | 8
81 | PPR20*3.4 | 件 | 1
82 | PPR32三通 | 件 | 2
83 | PPR32弯头 | 件 | 20
84 | PPR32直接 | 件 | 6
85 | PPR32/20直接 | 件 | 2
86 | PPR32*3/4外接 | 件 | 1
87 | PPR32*20三通 | 件 | 5
88 | PPR20活接球阀 | 件 | 2
89 | 铁20弯头 | 件 | 1
90 | 铁20外丝 | 件 | 1
91 | U型卡 | 件 | 10
92 | 20/32热熔器 | 件 | 1
93 | PPR剪刀 | 件 | 1
94 | PPR20弯头 | 件 | 8
95 | PPR20 1/2外丝接 | 件 | 5
96 | 接头M16*1.5-M16*1.5 | 件 | 20
97 | 接头M22*1.5-焊16 | 件 | 10
98 | 接头M30*1.5-焊22 | 件 | 5
99 | 接头M27*2-焊22 | 件 | 4
100 | 接头M22焊三通 | 件 | 1
101 | 接头焊22-焊22 | 件 | 2
102 | 接头焊28-焊28 | 件 | 1
103 | 接头焊34-焊34 | 件 | 1
104 | 接头M27*2-M30*1.5 | 件 | 2
105 | 电机防护罩网片 | 件 | 4
106 | 国标黑角铁 50*50 | 件 | 3
107 | 拉线架国标黑角铁 50*50 | 件 | 3
108 | 打摆用40方管 | 件 | 1
109 | 90度折弯板 | 件 | 2
110 | 花纹板盖板 | 件 | 1
111 | 运输费 | 车 | 1
112 | 镀锌 DN50弯头 | 件 | 16
113 | 镀锌 DN50外丝 | 件 | 16
114 | 镀锌 DN50/DN32三通 | 件 | 4
115 | 镀锌 DN50*150外丝 | 件 | 4
116 | 镀锌 DN50*100外丝 | 件 | 4
117 | 镀锌 DN50/25补芯 | 件 | 4
118 | 偏导辊螺栓孔加工 | 件 | 7
119 | 换辊油缸更换及支撑改装 | 件 | 7
120 | 轧机更换设备备件（江阴） | 件 | 9
121 | 028*3 | 件 | 61
122 | 034*3 | 件 | 88
123 | 016*2.5 | 件 | 176
124 | 34*3不锈钢冲压弯头 | 件 | 30
125 | 运费 | 车 | 1
126 | 镀锌管 DN150*4 | 件 | 4
127 | 镀锌管 DN80*3.25 | 件 | 4
128 | 镀锌管 DN40*3 | 件 | 4
129 | 镀锌管 DN32*2.75 | 件 | 6
130 | 镀锌管 DN25*2.5 | 件 | 4
131 | 国标黑槽钢 10# | 件 | 4
132 | 国标黑角铁 50*50 | 件 | 10
133 | 焊接法兰 DN150 | 件 | 6
134 | 四氟垫片 DN150 | 件 | 3
135 | 90度冲压弯 直径165 | 件 | 6
136 | 90度冲压弯 直径89 | 件 | 10
137 | 90度冲压弯 直径76 | 件 | 10
138 | 90度冲压弯 直径48 | 件 | 10
139 | 90度冲压弯 直径32 | 件 | 12
140 | 焊接同心大小头 114*89 | 件 | 1
141 | 焊接正三通 直径165 | 件 | 1
142 | 镀锌活接 DN25 | 件 | 2
143 | 焊接正三通 直径89 | 件 | 1
144 | 焊接正三通 直径76 | 件 | 1
145 | 焊接正三通 直径48 | 件 | 1
146 | 焊接正三通 直径42 | 件 | 1
147 | 焊接正三通 直径32 | 件 | 1
148 | 无缝钢管 直径76*3.5 | 件 | 30
149 | 螺丝螺母 M16*100 | 件 | 8
150 | 螺丝螺母 M16*65 | 件 | 24
151 | 金属软管M52*2A直弯 DN38-1-1000 | 件 | 2
152 | 金属软管M42*2A直弯 DN32-1-1000 | 件 | 4
153 | 金属软管M30*1.5A直弯 DN19-1-1500 | 件 | 2
154 | 油管M22*1.5A直弯 DN13-1-1000 | 件 | 8
155 | 焊接接头 加螺母焊杆 ZG1/2-Ø22焊杆 | 件 | 5
156 | 焊接接头 加螺母焊杆 ZG11/2-Ø48焊杆 | 件 | 2
157 | 焊接接头 加螺母焊杆 ZG11/4-Ø42焊杆 | 件 | 8
158 | 焊接接头 加螺母焊杆 M18*1.5组-Ø16焊杆 | 件 | 14
159 | 焊接接头 Ø22-M30*1.5（O） | 件 | 5
160 | 焊接接头 Ø16-M22*1.5（O） | 件 | 10
161 | 不锈钢低压球阀 1/2 | 件 | 5
162 | 快插接头 气管专用 1/4-Ø8 | 件 | 5
163 | 快插接头 气管专用 1/2-Ø8 | 件 | 5
164 | PPR32*4.4 | 件 | 8
165 | PPR32三通 | 件 | 2
166 | PPR32弯头 | 件 | 20
167 | PPR32直接 | 件 | 6
168 | PPR32/20直接 | 件 | 2
169 | PPR32*3/4外接 | 件 | 1
170 | PPR32*20三通 | 件 | 5
171 | PPR20活接球阀 | 件 | 2
172 | 铁20弯头 | 件 | 1
173 | 铁20外丝 | 件 | 1
174 | PPR20弯头 | 件 | 8
175 | PPR20 1/2外丝接 | 件 | 5
176 | 接头M16*1.5-M16*1.5 | 件 | 20
177 | 接头M22*1.5-焊16 | 件 | 10
178 | 接头M30*1.5-焊22 | 件 | 5
179 | 接头M27*2-焊22 | 件 | 4
180 | 接头M22焊三通 | 件 | 1
181 | 接头焊22-焊22 | 件 | 2
182 | 接头焊28-焊28 | 件 | 1
183 | 接头焊34-焊34 | 件 | 1
184 | 接头M27*2-M30*1.5 | 件 | 2
185 | 电机防护罩网片 | 件 | 4
186 | 国标黑角铁 50*50 | 件 | 3
187 | 拉线架国标黑角铁 50*50 | 件 | 3
188 | 工作辊系加工 | 件 | 4
189 | 万向节轴轴套加工 | 套 | 4
190 | 支撑辊系挂钩加工 | 件 | 2
191 | 抱架加工 | 件 | 4
192 | 支承辊换辊轨道加工 | 套 | 2
193 | 修磨工作辊系衬板 | 套 | 2
194 | 修磨支撑辊系衬板 | 套 | 2
195 | 制作拖链连接板 | 套 | 2
196 | 联轴器加工 | 套 | 4
197 | 铲板装置校正 | 套 | 1
198 | 加工辊系垫板 | 件 | 4
199 | 加工工作辊换辊小车 | 套 | 2
200 | 购买阀门、接管、接头 | 批 | 1
201 | 加工费
202 | 工具零星材料
203 | 人工费及其他
江阴艾力特四辊轧机1台 T2104M2 安装现场材料
审批: 审核: 计划: 库房：

## Sheet2
物资采购计划申报表 | [5 empty] | 物字02号
申报单位： |  | 年 月 日 |  |  |  | 共 页 第 页
序号 | 物质名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 计划到位时间 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
计划员： |  | 主管： |  |  |  | 库管：